## Afkøling
Beregn afkøling
Afkølingen af fjernvarmevandet skal være mindst 25°C i gennemsnit over et driftsår. Her kan du beregne din afkøling. Aflæs måleren jævnligt og find energiforbruget i MWh samt i m3 siden sidste årsaflæsning.
Din afkøling kan beregnes nedenfor på følgende måde: Forbrug i MWh divideret med forbrug i m3 X 860.
Beregn din egen afkøling:
Forbrug: | 12.34 | MWh | 282 | m3
Fast faktor | [5 empty] | 860
Afkøling:
|  |  | 12.34 | MWh x | 860 | 37.6326 | °C
|  |  | 282 | m3
Den gennemsnitlige afkøling er | [5 empty] | 37.6326 | °C
Indtast dit forbrug i MWh
Indtast dit forbrug i
m3