## El eller Fjernvarme
Sammenlign varmeprisen ved el-opvarmning og ved fjernvarme
Eksempel beregnet for et hus på 140 m2 med et forbrug på 16.000 kWh pr. år til opvarmning og varmt vand og en pris på 2,31 kr./kWh
Eksempel:
El-opvarning:
| El-køb: | 16000 | kWh á | 2.31 | kr./ kWh |  |  | 36960 | kr.
| Årlige udgifter til el-opvarning incl. moms | [6 empty] | 36960 | Kr.
| Omsat varmemængde: | 16000 | kWh x | 1.15 | (15% komforttillæg) |  |  | 18.4 | MWh
Hvis du havde fjernvarme:
| Abonnementbidrag: | [6 empty] | 625 | kr.
| Arealbidrag: | Husstørrelse BBR |  | 140 | m2 á | 17.5 | kr./m2 | 2450 | kr.
| Forbrugsbidrag: | 18.4 | MWh á | 437.5 | kr./MWh |  |  | 8050 | kr.
| Årlige udgifter til fjernvarme incl. moms | [6 empty] | 11125 | kr.
| Årlig besparelse ved fjernvarme |  |  |  |  | 69.9% |  | 25835 | kr.
Beregn din egen varmeudgift:
El-opvarmning:
| El-køb: | 15800 | kWh á | 2.31 | Kr./kWh |  |  | 36498 | Kr.
| Årlige udgifter til el-opvarming incl. moms | [6 empty] | 36498 | Kr.
| Omsat varmemængde: | 15800 | kwh á | 1.15 | (15% komforttillæg) |  |  | 18.17 | MWh
Hvis du havde fjernvarme:
| Abonnementbidrag: | [6 empty] | 625 | kr.
| Arealbidrag: | Husstørrelse BBR |  | 130 | m2 á | 17.5 | kr./m2 | 2275 | kr.
| Forbrugsbidrag: | 18.17 | Mwh á | 437.5 | kr./MWh |  |  | 7949.375 | kr.
| Årlige udgifter til fjernvarme incl. moms | [6 empty] | 10849.375 | kr.
| Årlig besparelse ved fjernvarme |  |  |  |  | 70.27% | 25648.625 |  | kr.
Indtast dit årlige el- forbrug til varme i kwh
Indtast husets areal ifølge BBR
Indtast din el-pris pr. kwh
Komfort tillæg