## Olie eller fjernvarme
Sammenlign varmeprisen ved oliefyring og ved fjernvarme
Eksempel beregnet for et hus på 140 m2 med et forbrug på 2.500 liter olie pr. år og en oliepris på 8,65 kr./liter
Eksempel:
Oliefyring:
| Oliekøb: | 2500 | liter olie á | 8.65 | Kr./liter |  |  | 21625 | Kr.
| Driftsudgifter: | (el til pumpe, skorstensfejer, service) | [5 empty] | 2000 | Kr.
| Årlige udgifter til oliefyring incl. moms | [6 empty] | 23625 | Kr.
| Omsat varmemængde: | 2500 | liter olie á | 7.4 | kWh/liter svarer til |  |  | 18.5 | MWh
Hvis du havde fjernvarme:
| Abonnementbidrag: | [6 empty] | 625 | kr.
| Arealbidrag: | Husstørrelse BBR |  | 140 | m2 á | 17.5 | kr./m2 | 2450 | kr.
| Forbrugsbidrag: | 18.5 | MWh á | 437.5 | kr./MWh |  |  | 8093.75 | kr.
| Årlige udgifter til fjernvarme incl. moms | [6 empty] | 11168.75 | kr.
| Årlig besparelse ved fjernvarme |  |  |  |  | 52.72% |  | 12456.25 | kr.
Beregn din egen varmeudgift:
Oliefyring:
| Oliekøb: | 2450 | liter olie á | 8.65 | Kr./liter |  |  | 21192.5 | Kr.
| Driftsudgifter: | (el til pumpe, skorstensfejer, service) | [5 empty] | 2000 | Kr.
| Årlige udgifter til oliefyring incl. moms | [6 empty] | 23192.5 | Kr.
| Omsat varmemængde: | 2450 | liter olie á | 7.4 | kWh/liter svarer til |  |  | 18.13 | MWh
Hvis du havde fjernvarme:
| Abonnementbidrag: | [6 empty] | 625 | kr.
| Arealbidrag: | Husstørrelse BBR |  | 130 | m2 á | 17.5 | kr./m2 | 2275 | kr.
| Forbrugsbidrag: | 18.13 | Mwh á | 437.5 | kr./MWh |  |  | 7931.875 | kr.
| Årlige udgifter til fjernvarme incl. moms | [6 empty] | 10831.875 | kr.
| Årlig besparelse ved fjernvarme |  |  |  |  | 53.3% | 12360.625 |  | kr.
Indtast dit årlige olie forbrug i liter
Omsætnings tal gældende for ældre oliefyr
Indtast husets areal ifølge BBR
Indtast din oliepris pr. liter