## Gas eller fjernvarme
Sammenlign varmeprisen ved naturgasfyring og ved fjernvarme
Eksempel beregnet for et hus på 130 m2 med et forbrug på 2.100 m3 gas pr. år og en gaspris på 7,79 kr./m3
Eksempel:
Gasfyring:
Gaskøb: | 2100 | m3 gas á | 7.79 | Kr./m3 |  |  | 16359 | Kr.
Abonnement | [6 empty] | 150 | Kr.
Driftsudgifter: | (el til blæser, service) | [5 empty] | 1200 | Kr.
Årlige udgifter til gasfyring incl. moms | [6 empty] | 17709 | Kr.
Omsat varmemængde: | 2100 | m3 gas á | 9.3575 | kWh/m3 svarer til |  |  | 19.6507 | MWh
Hvis du havde fjernvarme:
Abonnementbidrag: | [6 empty] | 625 | kr.
Arealbidrag: | Husstørrelse BBR |  | 130 | m2 á | 20 | kr./m2 | 2600 | kr.
Forbrugsbidrag: | 19.6507 | MWh á | 437.5 | kr./MWh |  |  | 8597.1848 | kr.
Årlige udgifter til fjernvarme incl. moms | [6 empty] | 11822.1848 | kr.
Årlig besparelse ved fjernvarme |  |  |  |  | 33.24% |  | 5886.8152 | kr.
Beregn din egen varmeudgift:
Gasfyring:
Gaskøb: | 1935 | m3 gas á | 7.79 | Kr./m3 |  |  | 15073.65 | Kr.
Abonnement | [6 empty] | 150 | Kr.
Driftsudgifter: | (el til blæser, service) | [5 empty] | 1200 | Kr.
Årlige udgifter til gasfyring incl. moms | [6 empty] | 16423.65 | Kr.
Omsat varmemængde: | 1935 | m3 gas á | 9.3575 | kWh/m3 svarer til |  |  | 18.1067 | MWh
Hvis du havde fjernvarme:
Abonnementbidrag: | [6 empty] | 625 | kr.
Arealbidrag: | Husstørrelse BBR |  | 130 | m2 á | 20 | kr./m2 | 2600 | kr.
Forbrugsbidrag: | 18.1067 | MWh á | 437.5 | kr./MWh |  |  | 7921.6917 | kr.
Årlige udgifter til fjernvarme incl. moms | [6 empty] | 11146.6917 | kr.
Årlig besparelse ved fjernvarme |  |  |  |  | 32.13% | 5276.9583 |  | kr.
Indtast dit årlige gas forbrug i m3
Indtast husets areal ifølge BBR
Indtast din gaspris pr. m3
Omsætnings tal gældene for ældre gasfyr.